## Sheet1
tag_gz | tag_desc
grGridFrequencyForProcess | 电网频率
grUL1_690V_KL3403 | 电网电压L1
grIL1_690V_KL3403 | 电网电流L1
grUL2_690V_KL3403 | 电网电压L2
grIL2_690V_KL3403 | 电网电流L2
grUL3_690V_KL3403 | 电网电压L3
grIL3_690V_KL3403 | 电网电流L3
grCAN_ReactivePower | 电网无功
grTemp1GearOil_1sec | 齿轮油温1秒平均值
grTempGearBearDE_1sec | 齿轮箱DE端轴承温度1秒平均值
grTempGearBearNDE_1sec | 齿轮箱NDE端轴承温度1秒平均值
grRotorSpeedPDM | 主轴转速
grPitchAngle | 变桨角度
grBlade1TempMotor_1sec | 桨叶1电机温度1秒平均值
grBlade2TempMotor_1sec | 桨叶2电机温度1秒平均值
grBlade3TempMotor_1sec | 桨叶3电机温度1秒平均值
grGenPowerForProcess | 发电机功率实时值
grGenSpeedForProcess | 发电机转速
grTempGenBearDE_1sec | 发电机DE端轴承温度1秒平均值
grTempGenBearNDE_1sec | 发电机NDE端轴承温度1秒平均值
grTempGenStatorU_1sec | 发电机定子绕组U温度1秒平均值
grTempGenStatorV_1sec | 发电机定子绕组V温度1秒平均值
grTempGenStatorW_1sec | 发电机定子绕组W温度1秒平均值
grTempGenCoolingAir_1sec | 发电机冷风温度1秒平均值
grTempRotorBearA_1sec | 转子轴承A温度1秒平均值
grTempRotorBearB_1sec | 转子轴承B温度1秒平均值

## Sheet2
tag_name | tag_gz | tag_desc
YC564 | grGenSpeedForProcess | 发电机转速
YC542 | giTurbineOperationMode | 机组运行模式
YC560 | grGridFrequencyForProcess | 电网频率
YC640 | grUL1_690V_KL3403 | 电网电压L1
YC567 | grIL1_690V_KL3403 | 电网电流L1
YC641 | grUL2_690V_KL3403 | 电网电压L2
YC568 | grIL2_690V_KL3403 | 电网电流L2
YC642 | grUL3_690V_KL3403 | 电网电压L3
YC569 | grIL3_690V_KL3403 | 电网电流L3
YC575 | grCAN_ReactivePower | 电网无功
YC581 | grTemp1GearOil_1sec | 齿轮油温1秒平均值
YC580 | grTemp1GearOil_10min | 齿轮油温10分钟平均值
YC590 | grTempGearBearDE_1sec | 齿轮箱DE端轴承温度1秒平均值
YC589 | grTempGearBearDE_10min | 齿轮箱DE端轴承温度10分钟平均值
YC593 | grTempGearBearNDE_1sec | 齿轮箱NDE端轴承温度1秒平均值
YC592 | grTempGearBearNDE_10min | 齿轮箱NDE端轴承温度10分钟平均值
YC637 | grTempWaterGearCooling_10min | 齿轮冷却水温度10分钟平均值
YC576 | grRotorSpeedPDM | 主轴转速
YC561 | grGenPowerForProcess | 发电机功率实时值
YC596 | grTempGenBearDE_1sec | 发电机DE端轴承温度1秒平均值
YC595 | grTempGenBearDE_10min | 发电机DE端轴承温度10分钟平均值
YC599 | grTempGenBearNDE_1sec | 发电机NDE端轴承温度1秒平均值
YC598 | grTempGenBearNDE_10min | 发电机NDE端轴承温度10分钟平均值
YC605 | grTempGenStatorU_1sec | 发电机定子绕组U温度1秒平均值
YC604 | grTempGenStatorU_10min | 发电机定子绕组U温度10分钟平均值
YC608 | grTempGenStatorV_1sec | 发电机定子绕组V温度1秒平均值
YC607 | grTempGenStatorV_10min | 发电机定子绕组V温度10分钟平均值
YC611 | grTempGenStatorW_1sec | 发电机定子绕组W温度1秒平均值
YC610 | grTempGenStatorW_10min | 发电机定子绕组W温度10分钟平均值
YC602 | grTempGenCoolingAir_1sec | 发电机冷风温度1秒平均值
YC601 | grTempGenCoolingAir_10min | 发电机冷风温度10分钟平均值
YC620 | grTempOutdoor_1sec | 机舱外温度1秒平均值
YC617 | grTempNacelle_1sec | 机舱温度1秒平均值
YC572 | grPitchAngle | 变桨角度
YC622 | grTempPitchTransformer_10min | 变桨用690/400V变压器温度10分钟平均值
YC548 | grBlade1TempMotor_1sec | 桨叶1电机温度1秒平均值
YC551 | grBlade2TempMotor_1sec | 桨叶2电机温度1秒平均值
YC554 | grBlade3TempMotor_1sec | 桨叶3电机温度1秒平均值
YC626 | grTempRotorBearA_1sec | 转子轴承A温度1秒平均值
YC625 | grTempRotorBearA_10min | 转子轴承A温度10分钟平均值
YC629 | grTempRotorBearB_1sec | 转子轴承B温度1秒平均值
YC628 | grTempRotorBearB_10min | 转子轴承B温度10分钟平均值
YC619 | grTempOutdoor_10min | 机舱外温度10分钟平均值
YC616 | grTempNacelle_10min | 机舱温度10分钟平均值
YC565 | grGenSpeedForProcess_10min | 发电机转速1秒平均值
YC645 | grWindSpeed_10min | 风速1秒平均值
YC562 | grGenPowerForProcess_10min | 发电机功率1秒平均值
YC573 | grPitchAngle_10min | 变桨角度1秒平均值

## Sheet3
grGridFrequencyForProcess
grUL1_690V_KL3403
grIL1_690V_KL3403
grUL2_690V_KL3403
grIL2_690V_KL3403
grUL3_690V_KL3403
grIL3_690V_KL3403
grCAN_ReactivePower
grTemp1GearOil_1sec
grTempGearBearDE_1sec
grTempGearBearNDE_1sec
grRotorSpeedPDM
grPitchAngle
grBlade1TempMotor_1sec
grBlade2TempMotor_1sec
grBlade3TempMotor_1sec
grGenPowerForProcess
grGenSpeedForProcess
grTempGenBearDE_1sec
grTempGenBearNDE_1sec
grTempGenStatorU_1sec
grTempGenStatorV_1sec
grTempGenStatorW_1sec
grTempGenCoolingAir_1sec
grTempRotorBearA_1sec
grTempRotorBearB_1sec